## PD
P7_F4 16.09.19/1
T.C. Sağlık Bakanlığı Metot Performans Limitleri - Parametrik değerde ± tolerans olarak
Parametre | Parametrik Değer | Gerçeklik | Kesinlik | Tespit limiti | Raporlama limiti | Belirsizlik | Matriks Kat.No | Metod tanımlama bilgileri
Alüminyum | 200 μg/L | ± 20 μg/L | ± 20 μg/L | 20 μg/L | 60 μg/L | 50 μg/L | 1.269.250 | TS ISO 10566 E30 'a eşdeğer fotometrik test kiti
Amonyum | 0.5 mg/L | ± 0.05 mg/L | ± 0.05 mg/L | 0.05 mg/L | 0.15 mg/L | 0.2 mg/L | 1.185.002 | ISO 7150/1 ' ve EPA 350.1 e eşdeğer fotometrik test kiti
Bakır | 2 mg/L | ± 0.2 mg/L | ± 0.2 mg/L | 0.2 mg/L | 0.6 mg/L | 0.5 mg/L | 1.130.508 | Fotometrik Cuprizone Yöntem Test Kiti
Demir | 200 μg/L | ± 20 μg/L | ± 20 μg/L | 20 μg/L | 60 μg/L | 60 μg/L | 1.100.035 | SM 3500-Fe D ye eşdeğer fotometrik test kiti
Nitrat | 50 mg/L | ± 5 mg/L | ± 5 mg/L | 5 mg/L | 15 mg/L | 7.5 mg/L | 1.187.025 | TS 6231; ISO 7890/1 'e eşdeğer fotometrik test kiti
Nitrit | 0.5 mg/L | ± 0.05 mg/L | ± 0.05 mg/L | 0.05 mg/L | 0.15 mg/L | 0.1 mg/L | 1.214.323 | TS 7526 EN 26777 ; EPA 354.1 ve SM 4500-NO2-B'ye eşdeğer fotometrik test kiti
Siyanür | 50 μg/L | ± 5 μg/L | ± 5 μg/L | 5 μg/L | 15 μg/L | 15 μg/L | 1.191.150 | ISO 6703 ve EPA 335.2 ye eşdeğer fotometrik test kiti
Serbest ve T.Klor | - | - | - | - | - | - | 1.102.306 | EPA 330.5 EN-ISO 7393-2 'ye eşdeğer fotometrik test kiti
Mangan | 50 μg/L | ± 5 μg/L | ± 5 μg/L | 5 μg/L | 15 μg/L | 15 μg/L | 1.152.001 | Fotometrik PAN Yöntem Test Kiti
Toplam Alkalinite |  | - | - | - | - | - | 1.103.408 | Fotometrik pH 4.3 e ayarlı indikatör ile asit nötralizasyonu
Toplam Alkalinite |  | - | - | - | - | - | 2.103.408 | Fotometrik pH 4.3 e ayarlı indikatör ile asit nötralizasyonu
Klorür | 250 mg/L | ± 25 mg/L | ± 12.5 mg/L | 25 mg/L | 25 mg/L | ± 37.5 mg/L | 1.154.003 | EPA 325.1 e eşdeğer fotometrik test kiti
Açıklamalar
Performans tablosunun % de şekli
Note on E3: Yönetmelikteki kesinlik değerleri standard sapmanın iki katı olarak tanımlanmış olup, % 95 güven seviyesinde tekrarlanabilirlik değerini ifade eder.
Note on F3: Eşdeğer ifadeler: Deteksiyon Limiti/LOD
Note on G3: Eşdeğer ifadeler: Raporlama limiti /Tayin Limiti/LOQ
Note on H3: Author: Belirsizlik, Uc
Note on I5: Diğer Kat. No: 2.185.103; 2.184.503
Note on I8: Diğer Kat. No: 2.187.025
Note on C11: Author: Şebeke sularında 0.2-0.5 mg/L düzeyinde olmalı. Özel durumlarda 1 mg/L yi geçmemelidir. Havuz sularında farklı durumlarda 0.2 ile 3 mg/L Cl2 ölçüme konu olmaktadır.
Note on I12: Author: 2.152.001

## PY
P7_F4 16.09.19/1
T.C. Sağlık Bakanlığı Metot Performans Limitleri - Parametrik değerin % si olarak
Parametre | Parametrik Değer | Gerçeklik % | Std. Sapma % | Tespit limiti % | Raporlama limiti | Belirsizlik % | Matriks Kat.No | Metod tanımlama bilgileri
Alüminyum | 200 μg/L | 10 | 5 | 10 | 30 | 25 | 1.269.250 | ISO 10566 E30 'a eşdeğer fotometrik test kiti
Amonyum | 0.5 mg/L | 10 | 5 | 10 | 30 | 40 | 1.185.002 | ISO 7150/1 ' ve EPA 350.1 e eşdeğer fotometrik test kiti
Bakır | 2 mg/L | 10 | 5 | 10 | 30 | 25 | 1.130.508 | Fotometrik Cuprizone Yöntem Test Kiti
Demir | 200 μg/L | 10 | 5 | 10 | 30 | 30 | 1.100.035 | SM 3500-Fe D ye eşdeğer fotometrik test kiti
Nitrat | 50 mg/L | 10 | 5 | 10 | 30 | 15 | 1.187.025 | TS 6231; ISO 7890/1 'e eşdeğer fotometrik test kiti
Nitrit | 0.5 mg/L | 10 | 5 | 10 | 30 | 20 | 1.214.323 | TS 7526 EN 26777 ; EPA 354.1 ve SM 4500-NO2-B'ye eşdeğer fotometrik test kiti
Siyanur | 50 μg/L | 10 | 5 | 10 | 30 | 30 | 1.191.150 | ISO 6703 ve EPA 335.2 ye eşdeğer fotometrik test kiti
Serbest ve T.Klor | - | - | - | - | - | - | 1.102.306 | EPA 330.5 EN-ISO 7393-2 'ye eşdeğer fotometrik test kiti
Mangan | 50 μg/L | 10 | 5 | 10 | 30 | 30 | 1.152.001 | Fotometrik PAN Yöntem Test Kiti
Toplam Alkalinite |  | - | - | - | - | - | 1.103.408 | Fotometrik pH 4.3 e ayarlı indikatör ile asit nötralizasyonu
Toplam Alkalinite |  | - | - | - | - | - | 2.103.408 | Fotometrik pH 4.3 e ayarlı indikatör ile asit nötralizasyonu
Klorür | 250 mg/L | 10 | 5 | 10 | 10 | 15 | 1.154.003 | EPA 325.1 e eşdeğer fotometrik test kiti
Açıklamalar
Performans limitleri
Parametrik değerde ±
Note on D3: Trueness
Note on E3: Yönetmelikteki kesinlik değerleri standard sapmanın iki katı olarak tanımlandığından burada doğrudan laboratuvar içi tekrarlanabilirlik Relatif standart sapma değerleri verilmiştir.
Note on F3: Eşdeğer ifadeler: Deteksiyon Limiti
Note on G3: Eşdeğer ifadeler: Raporlama limiti /Tayin Limiti
Note on H3: Yazar: Belirsizlik, Uc
Note on I5: Diğer Kat. No: 2.185.103; 2.184.503
Note on I8: Diğer Kat. No: 2.187.025
Note on I12: Yazar: 2.152.001

## A
P7_F4 16.09.19/1
Parametrik değer: Yönetmelikte izin verilen sınır değerdir.
Gerçeklik: Gerçeklik sistematik hatayı ifade eder ve çok sayıda tekrarlanan ölçümlerin ortalama değeri ile gerçek değeri arasındaki farkdır.Trueness is the systematic error and is the difference between the mean value of the large number of repeated measurements and the true value.
Kesinlik: Tekrarlanabilirlik olarakda ifade edilen bu kavram, Sağlık Bakanlığı yönetmeliğinde hassasiyet olarak ifade edilmiştir. Sağlık Bakanlığı tanımı: Hassasiyet, rastgele hatayı ve genellikle (grup içinde ve gruplar arasında) ortalama etrafında dağılan sonuçların standart sapmasını ifade eder.Yönetmelikteki kesinlik değerleri standard sapmanın iki katı olarak tanımlanmıştır.
98/83/EC konsey direktifinde tanım: Precision is a measure of random error and is usually expressed as the standard deviation (within and between batches) of the spread of results from the mean. Acceptable precision is twice the relative standard deviation.
RSD : Relatif Standard sapma . Kesinlik bölümündeki tanımda ifade edildiği üzere standard sapmaya kesinliğin yarısı olarak çevrilmiştir.RSD laboratuvar içi izin verilen ara tekrarlanabilirlik büyüklüğü olarak kullanılabilir.
Paraleller arası fark : İki paralel arası fark standard sapmanın 2,8 katıdır.
Tespit Limiti : düşük parametre konsantrasyonu içeren doğal bir numunenin grup içinde standart sapmasının üç katını yada şahit numunenin grup içinde beş katı rolatif standart sapmasını ifade eder.
98/83/EC konsey direktifinde tanım: Limit of detection is either:
— three times the relative within batch standard deviation of a natural sample containing a low concentration of the parameter,
or
— five times the relative within batch standard deviation of a blank sample.
Tablo Kısaltmaları:
LOD: Tespit Limiti
LOQ: Raporlama Limiti / Tayin Limiti
Uc : Birleştirilmiş belirsizlik
Performans tablosu

## Sayfa1
0.24
0.9
0.216 | 0.264
| a | 86 | 7396
| b | 45 | 2025
| c | 97.0618 | 9421

## 1
T.C. Sağlık Bakanlığı Metot Performans Limitleri - Parametrik değerin % si olarak
Parametre | Parametrik Değer | Gerçeklik % | Std. Sapma % | Tespit limiti % | Raporlama limiti | Belirsizlik % | Matriks Kat.No | Metod tanımlama bilgileri | Metod Standardı Yayın Tarihi
Alüminyum | 200 μg/L | 10 | 5 | 10 | 30 | 25 | 1.269.250 | ISO 10566 E30 'a eşdeğer fotometrik test kiti | 1994/12
Amonyum | 0.5 mg/L | 10 | 5 | 10 | 30 | 40 | 1.185.002 | ISO 7150/1 eşdeğer fotometrik test kiti | 1984/05
Bakır | 2 mg/L | 10 | 5 | 10 | 30 | 25 | 1.130.508 | Fotometrik Cuprizone Yöntem Test Kiti
Demir | 200 μg/L | 10 | 5 | 10 | 30 | 30 | 1.100.035 | SM 3500-Fe D ye eşdeğer fotometrik test kiti
Nitrat | 50 mg/L | 10 | 5 | 10 | 30 | 15 | 1.187.025 | TS 6231'e eşdeğer fotometrik test kiti | 1988/12
Nitrit | 0.5 mg/L | 10 | 5 | 10 | 30 | 20 | 1.214.323 | TS 7526 EN 26777'e eşdeğer fotometrik test kiti | 1996/04
Serbest ve T.Klor | - | - | - | - | - | - | 1.102.306 | EN-ISO 7393-2 'ye eşdeğer fotometrik test kiti | 2018/03
Toplam Alkalinite |  | - | - | - | - | - | 1.103.408 | Fotometrik pH 4.3 e ayarlı indikatör ile asit nötralizasyonu
Klorür | 250 mg/L | 10 | 5 | 10 | 10 | 15 | 1.154.003 | EPA 325.1 e eşdeğer fotometrik test kiti | 1971
Note on D4: Trueness
Note on E4: Yönetmelikteki kesinlik değerleri standard sapmanın iki katı olarak tanımlandığından burada doğrudan laboratuvar içi tekrarlanabilirlik Relatif standart sapma değerleri verilmiştir.
Note on F4: Eşdeğer ifadeler: Deteksiyon Limiti
Note on G4: Eşdeğer ifadeler: Raporlama limiti /Tayin Limiti
Note on H4: Author: Belirsizlik, Uc
Note on I6: Diğer Kat. No: 2.185.103; 2.184.503
Note on I9: Diğer Kat. No: 2.187.025